**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

**ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**  **ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΒΛΑΒΩΝ**  **CPV : 44115210 - 4**    **ΑΡ. ΜΕΛ. : 70 / 2020** |

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Της επιχείρησης …………………………………., έδρα…………………….. οδός…………………………………, αριθμός………, τηλέφωνο…………………., fax………………………

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤ. | ΜΟΝ.  ΜΕΤΡ. | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ  ( € ) |
| 1 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΘΗΛ.- ΘΗΛ.**1/2"** | 150 | ΤΕΜ. |  |  |
| 2 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΘΗΛ.- ΘΗΛ . **3/4.''** | 100 | ΤΕΜ. |  |  |
| 3 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΘΗΛ.- ΘΗΛ. **1''** | 80 | ΤΕΜ. |  |  |
| 4 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΡΣ.- ΘΗΛ. **1/2''** | 120 | ΤΕΜ.· |  |  |
| 5 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΡΣ.- ΘΗΛ. **1''** | 50 | ΤΕΜ. |  |  |
| 6 | ΦΛΙΠΕΡ ΣΤΕΓΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ **3/4"** | 1.500 | ΤΕΜ. |  |  |
| 7 | ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΎΠΟΥ **Φ 90** για ΖΙΜΠΩ **+** ΒΙΔΕΣ | 500 | ΤΕΜ. |  |  |
| 8 | ΛΑΣΤΙΧΑ για ΖΙΜΠΩ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ **Φ80** | 50 | ΤΕΜ. |  |  |
| 9 | ΛΑΣΤΙΧΑ για ΖΙΜΠΩ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ **Φ60** | 50 | ΤΕΜ. |  |  |
| 10 | ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ για ΑΜΙΑΝΤΟ **Φ80x90** | 60 | ΤΕΜ. |  |  |
| 11 | ΟΥΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΉ **Φ1/2"** ΜΕ  ΡΑΚΟΡ **3/4"** | 200 | ΤΕΜ. |  |  |
| 12 | ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚ. **Φ1/2"** | 50 | ΤΕΜ. |  |  |
| 13 | ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚ. **Φ3/4"** | 30 | ΤΕΜ. |  |  |
| 14 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΜΑΝΣΟΝ) **Φ 90** | 30 | ΤΕΜ. |  |  |
| 15 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΜΑΝΣΟΝ) **Φ110** | 20 | ΤΕΜ. |  |  |
| 16 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΜΑΝΣΟΝ) **Φ160** | 15 | ΤΕΜ. |  |  |
| 17 | ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ **1/2"** | 60 | ΤΕΜ. |  |  |
| 18 | ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ **3/4"** | 40 | ΤΕΜ. |  |  |
| 19 | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ **3/4"** ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ **2cm** | 12 | ΤΕΜ. |  |  |
| 20 | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ **3/4"** ΟΡΕΙΚΑΑΚΙΝΕΣ **2,5cm** | 12 | ΤΕΜ. |  |  |
| 21 | ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ **Φ26** | 200 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 22 | ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ **Φ20** | 300 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 23 | ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ **Φ18** | 400 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 24 | ΜΑΣΤΟΣ **3/4΄΄ x 3/4΄΄** Β.Τ. | 200 | ΤΕΜ. |  |  |
| 25 | ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ MINI ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣΕΝ. **18X1/2"** Β.Τ. | 20 | ΤΕΜ. |  |  |
| 26 | ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ MINI ΧΑΛΚΟΥ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ **18x1/2΄΄**ΒT. | 20 | ΤΕΜ. |  |  |
| 27 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΥΞΗΣ **1/2"** | 40 | ΤΕΜ. |  |  |
| 28 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΥΞΗΣ **3/4"** | 40 | ΤΕΜ. |  |  |
| 29 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC **Φ90 / 16 ATM** | 240 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 30 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC **Φ110/16ΑΤΜ** | 132 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 31 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ( VPE) **Φ18 x 2,5** ΜΑΥΡΟΣ | 500 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 32 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (VPE) **Φ22 x 3,00** ΜΑΥΡΟΣ | 400 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 33 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ για PVC- PE **Φ90x1"** (ΘΗΛΥΚΗ) | 100 | ΤΕΜ. |  |  |
| 34 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ για PVC- PE **Φ110x1"** (ΘΗΛΥΚΗ) | 30 | ΤΕΜ. |  |  |
| 35 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ για PVC-PE **Φ140x1"** (ΘΗΛΥΚΗ) | 10 | ΤΕΜ. |  |  |
| 36 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ για PVC-PE **Φ160x1"** (ΘΗΛΥΚΗ) | 8 | ΤΕΜ. |  |  |
| 37 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ για ΑΓΩΓΟΥΣ PVC **Φ90 L / 200 mm** | 18 | ΤΕΜ. |  |  |
| 38 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ για ΑΓΩΓΟΥΣ PVC **Φ110 L / 300mm** | 16 | ΤΕΜ. |  |  |
| 39 | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΩ) ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ **Φ90** | 16 | ΤΕΜ. |  |  |
| 40 | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΩ) ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ **Φ110** | 16 | ΤΕΜ. |  |  |
| 41 | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΩ) ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ **Φ140** | 12 | ΤΕΜ. |  |  |
| 42 | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΖΙΜΠΩ) ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ **Φ150** | 12 | ΤΕΜ. |  |  |
| 43 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ **Φ18 2,5x18X2,5** για ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ | 150 | ΤΕΜ. |  |  |
| 44 | ΓΩΝΙΕΣ ( ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ ) **1/2"** | 60 | ΤΕΜ. |  |  |
| 45 | ΚΑΝΑΒΙ **( συσκευασία 250 gr )** | 100 | ΤΕΜ. |  |  |
| 46 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ. **Φ1/2"** Β.Τ. | 150 | ΤΕΜ. |  |  |
| 47 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ. **Φ 3/4"** Β.Τ. | 80 | ΤΕΜ. |  |  |
| 48 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ VPE **Φ18 x 2,5 x 1/2"** ΘΗΛΥΚΟ Β.Τ. | 150 | ΤΕΜ. |  |  |
| 49 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ VPE **Φ18 x 2,5 x 1/2"** ΑΡΣΕΝΙΚΟ Β.Τ. | 200 | ΊΈΜ. |  |  |
| 50 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ VPE **Φ18 x 2,5 x 3/4΄΄** ΘΗΛΥΚΟ Β.Τ | 100 | ΤΕΜ. |  |  |
| 51 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ VPE **Φ22 x 2.5 x 3/4"** ΑΡΣΕΝΙΚΟ Β.Τ. | 100 | ΤΕΜ |  |  |
| 52 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ VPE **Φ22 x 2,5 x 3/4"** ΑΡΣΕΝΙΚΟ Β.Τ. | 100 | ΤΕΜ. |  |  |
| 53 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Β.Τ. **Φ3/4"ΑΡΣ. X 1/2"ΘΗΛ** | 130 | ΤΕΜ. |  |  |
| 54 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ **1' x 1/2"** ΑΡΣΕΝ. | 150 | ΤΕΜ. |  |  |
| 55 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ **1"x1/2"** ΘΗΛ. | 100 | ΤΕΜ. |  |  |
| 56 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ **3/4"** ΡΑΚΟΡ | 30 | ΤΕΜ. |  |  |
| 57 | ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ 3 ΟΠΩΝ **1" x 3/4"** | 10 | ΤΕΜ |  |  |
| 58 | ΚΟΔΛΕΚΤΕΡ 4 ΟΠΩΝ **1" x 3/4"** | 10 | ΤΕΜ. |  |  |
| 59 | ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ 5 ΟΠΩΝ **1" x 3/4"** | 5 | ΤΕΜ. |  |  |
| 60 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ. **Φ1/2 ΄΄** Β.Τ. | 50 | ΤΕΜ. |  |  |
| 61 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ. **Φ1/2"** Β.Τ. | 50 | ΤΕΜ. |  |  |
| 62 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ. **Φ3/4"** Β.Τ. | 50 | ΤΕΜ. |  |  |
| 63 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ. **Φ3/4"** Β.Τ. | 50 | TEM. |  |  |
| 64 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ. **Φ 1΄΄** Β.Τ. | 100 | TEM. |  |  |
| 65 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚ1ΝΗ ΘΗΛ. **Φ 1"** Β.Τ. | 100 | TEM. |  |  |
| 66 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ. **Φ1"** | 40 | TEM. |  |  |
| 67 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ. **Φ 1΄΄** | 80 | TEM. |  |  |
| 68 | ΥΔΡ. ΣΥΝΔ/ΜΟΣ (ΜΑΝΣΟΝ) PVC **16 ATM - Φ 90** | 100 | TEM. |  |  |
| 69 | ΥΔΡ. ΣΥΝΔ/ΜΟΣ (ΜΑΝΣΟΝ) PVC  **16 ATM - Φ 110** | 40 | TEM. |  |  |
| 70 | ΥΔΡ. ΣΥΝΔ/ΜΟΣ (ΜΑΝΣΟΝ) PVC **16 ATM - Φ 140** | 30 | TEM. |  |  |
| 71 | ΥΔΡ. ΣΥΝΔ/ΜΟΣ (ΜΑΝΣΟΝ) PVC **16 ATM - Φ 160** | 20 | TEM. |  |  |
| 72 | ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ **Φ 25 x 2,5mm** | 400 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 73 | ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ **Φ 32 x 3mm** | 300 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 74 | BAΝA **1" ΑΡΣ. - Φ 25** | 120 | TEM. |  |  |
| 75 | BAΝA **1" ΑΡΣ. - Φ 32** | 100 | TEM. |  |  |
| 76 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ( ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ) **3/4"** ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ | 250 | TEM. |  |  |
| 77 | ΣΠΙΡΑΛ **3/4΄΄ ΙΝΟΧ 30 cm** | 50 | TEM. |  |  |
| 78 | ΣΠΙΡΑΛ **3/4΄΄ INOX 40 cm** | 50 | TEM. |  |  |
| 79 | ΣΠΙΡΑΛ **3/4΄΄ INOX 50 cm** | 50 | TEM. |  |  |
| 80 | ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ **DN 80** | 5 |  |  |  |
| 81 | ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ **DN 100** | 5 |  |  |  |
| 82 | ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ **DN 125** | 5 |  |  |  |
| 83 | ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ **DN 150** | 5 |  |  |  |
| 84 | ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ **DN 200** | 2 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΔΑΠΑΝΗ :** | € |
| **ΦΠΑ 24 % :** | **€** |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :** | **€** |

**……………………………….…./…./ 2020**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |