## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ |
| --- | --- |

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 227/2020

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης …………………………..………………………………….,  έδρα……………….……………………..………., οδός……………………………………………………………….………………………………,            αριθμός………….……, τηλέφωνο……………………………………………….………………….………..,      fax……..……………….………………

|  | Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ΜΟΝΑΔΟΣ |  | ΕΥΡΩ |
|  |  |  |  |  | ΕΥΡΩ |  |  |
|  | 1 | Προμήθεια χαλυβδοσωλήνα για σύνδεση με τον μετρητή φυσικού αερίου διατομής 3’’ | m | 120 |  |  |  |
|  | 2 | Προμήθεια χαλυβδοσωλήνα για σύνδεση με τον μετρητή φυσικού αερίου διατομής 2’’ | m | 60 |  |  |  |
|  | 3 | Προμήθεια χαλυβδοσωληνα για σύνδεση με τον μετρητή φυσικού αερίου διατομής 1’’ | m | 280 |  |  |  |
|  | 4 | Τοποθέτηση Σωληνογραμμών φυσικού Αερίου | m | 240 |  |  |  |
|  | 5 | Προμήθεια Καυστήρα φυσικού αερίου πλήρης με gas train δυναμικότητας 300 Kw | Τεμ. | 3 |  |  |  |
|  | 6 | Προμήθεια Καυστήρα φυσικού αερίου πλήρης με gas train δυναμικότητας 70 kW | Τεμ. | 1 |  |  |  |
|  | 7 | Δοκιμή και θέση σε λειτουργία των καυστήρων | Τεμ. | 4 |  |  |  |
|  | 8 | Μελέτη φυσικού αερίου | Τεμ. | 4 |  |  |  |
|  | 9 | Αποξήλωση Δεξαμενών πετρελαίου | Τεμ. | 4 |  |  |  |
|  | 10 | Καθαρισμός λεβήτων για τοποθέτηση καυστήρων φ.α. | Τεμ. | 4 |  |  |  |
| ΔΑΠΑΝΗ : |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24%: |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

|  |  | (Υπογραφή – Σφραγίδα Επιχείρησης) |
| --- | --- | --- |